## 1(2016)
Сведения о налии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
I квартал 2016 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП - 401 | 6/0,4 | 48
2 | ТП - 406 | 6/0,4 | 150
3 | ТП - 420 | 6/0,4 | 84
4 | ТП - 420А | 6/0,4 | 84
5 | ТП - 421 | 6/0,4 | 84
6 | ТП- 423 - кирпичная | 6/0,4 | 150
7 | ТП - 424 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
8 | ТП - 425 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
9 | ТП - 426 - кирпичная | 6/0,4 | 84
10 | ТП - 428 - кирпичная | 6/0,4 | 84
11 | ТП - 429 | 6/0,4 | 94.5
12 | ТП - 432 | 6/0,4 | 48
13 | ТП - 433 | 6/0,4 | 84
14 | ТП - 434 | 6/0,4 | 150
15 | ТП - 435 РУ - 6кВ - 13шт. | 6/0,4 | 94.5
16 | ТП - 437 | 6/0,4 | 60
17 | ТП - 443 - модуль | 6/0,4 | 150
18 | ТП - 443 А | 6/0,4 | 150
19 | ТП - 444 - кирпичная | 6/0,4 | 60
20 | ТП - 411, РУ - 6 кВ | 6/0,4 | 94.5
21 | ТП - 417 | 6/0,4 | 48
22 | ТП - 431 | 6/0,4 | 94.5
23 | ТП - 441 - 250 | 6/0,4 | 60
24 | ТП - 250 " Вепрь" | 6/0,4 | 48

## 2(2016)
Сведения о налии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
II квартал 2016 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП - 401 | 6/0,4 | 48
2 | ТП - 406 | 6/0,4 | 150
3 | ТП - 420 | 6/0,4 | 84
4 | ТП - 420А | 6/0,4 | 84
5 | ТП - 421 | 6/0,4 | 84
6 | ТП- 423 - кирпичная | 6/0,4 | 150
7 | ТП - 424 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
8 | ТП - 425 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
9 | ТП - 426 - кирпичная | 6/0,4 | 84
10 | ТП - 428 - кирпичная | 6/0,4 | 84
11 | ТП - 429 | 6/0,4 | 94.5
12 | ТП - 432 | 6/0,4 | 48
13 | ТП - 433 | 6/0,4 | 84
14 | ТП - 434 | 6/0,4 | 150
15 | ТП - 435 РУ - 6кВ - 13шт. | 6/0,4 | 94.5
16 | ТП - 437 | 6/0,4 | 60
17 | ТП - 443 - модуль | 6/0,4 | 150
18 | ТП - 443 А | 6/0,4 | 150
19 | ТП - 444 - кирпичная | 6/0,4 | 60
20 | ТП - 411, РУ - 6 кВ | 6/0,4 | 94.5
21 | ТП - 417 | 6/0,4 | 48
22 | ТП - 431 | 6/0,4 | 94.5
23 | ТП - 441 - 250 | 6/0,4 | 60
24 | ТП - 250 " Вепрь" | 6/0,4 | 48

## 3(2016)
Сведения о налии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
III квартал 2016 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП - 401 | 6/0,4 | 48
2 | ТП - 406 | 6/0,4 | 150
3 | ТП - 420 | 6/0,4 | 84
4 | ТП - 420А | 6/0,4 | 84
5 | ТП - 421 | 6/0,4 | 84
6 | ТП- 423 - кирпичная | 6/0,4 | 150
7 | ТП - 424 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
8 | ТП - 425 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
9 | ТП - 426 - кирпичная | 6/0,4 | 84
10 | ТП - 428 - кирпичная | 6/0,4 | 84
11 | ТП - 429 | 6/0,4 | 94.5
12 | ТП - 432 | 6/0,4 | 48
13 | ТП - 433 | 6/0,4 | 84
14 | ТП - 434 | 6/0,4 | 150
15 | ТП - 435 РУ - 6кВ - 13шт. | 6/0,4 | 94.5
16 | ТП - 437 | 6/0,4 | 60
17 | ТП - 443 - модуль | 6/0,4 | 150
18 | ТП - 443 А | 6/0,4 | 150
19 | ТП - 444 - кирпичная | 6/0,4 | 60
20 | ТП - 411, РУ - 6 кВ | 6/0,4 | 94.5
21 | ТП - 417 | 6/0,4 | 48
22 | ТП - 431 | 6/0,4 | 94.5
23 | ТП - 441 - 250 | 6/0,4 | 60
24 | ТП - 250 " Вепрь" | 6/0,4 | 48

## 4(2016)
Сведения о налии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
IV квартал 2016 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП - 401 | 6/0,4 | 48
2 | ТП - 406 | 6/0,4 | 150
3 | ТП - 420 | 6/0,4 | 84
4 | ТП - 420А | 6/0,4 | 84
5 | ТП - 421 | 6/0,4 | 84
6 | ТП- 423 - кирпичная | 6/0,4 | 150
7 | ТП - 424 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
8 | ТП - 425 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
9 | ТП - 426 - кирпичная | 6/0,4 | 84
10 | ТП - 428 - кирпичная | 6/0,4 | 84
11 | ТП - 429 | 6/0,4 | 94.5
12 | ТП - 432 | 6/0,4 | 48
13 | ТП - 433 | 6/0,4 | 84
14 | ТП - 434 | 6/0,4 | 150
15 | ТП - 435 РУ - 6кВ - 13шт. | 6/0,4 | 94.5
16 | ТП - 437 | 6/0,4 | 60
17 | ТП - 443 - модуль | 6/0,4 | 150
18 | ТП - 443 А | 6/0,4 | 150
19 | ТП - 444 - кирпичная | 6/0,4 | 60
20 | ТП - 411, РУ - 6 кВ | 6/0,4 | 94.5
21 | ТП - 417 | 6/0,4 | 48
22 | ТП - 431 | 6/0,4 | 94.5
23 | ТП - 441 - 250 | 6/0,4 | 60
24 | ТП - 250 " Вепрь" | 6/0,4 | 48

## 1 (2017)
Сведения о налии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
I квартал 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП - 401 | 6/0,4 | 48
2 | ТП - 406 | 6/0,4 | 150
3 | ТП - 420 | 6/0,4 | 84
4 | ТП - 420А | 6/0,4 | 84
5 | ТП - 421 | 6/0,4 | 84
6 | ТП- 423 - кирпичная | 6/0,4 | 150
7 | ТП - 424 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
8 | ТП - 425 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
9 | ТП - 426 - кирпичная | 6/0,4 | 84
10 | ТП - 428 - кирпичная | 6/0,4 | 84
11 | ТП - 429 | 6/0,4 | 94.5
12 | ТП - 432 | 6/0,4 | 48
13 | ТП - 433 | 6/0,4 | 84
14 | ТП - 434 | 6/0,4 | 150
15 | ТП - 435 РУ - 6кВ - 13шт. | 6/0,4 | 94.5
16 | ТП - 437 | 6/0,4 | 60
17 | ТП - 443 - модуль | 6/0,4 | 150
18 | ТП - 443 А | 6/0,4 | 150
19 | ТП - 444 - кирпичная | 6/0,4 | 60
20 | ТП - 411, РУ - 6 кВ | 6/0,4 | 94.5
21 | ТП - 417 | 6/0,4 | 48
22 | ТП - 431 | 6/0,4 | 94.5
23 | ТП - 441 - 250 | 6/0,4 | 60
24 | ТП - 250 " Вепрь" | 6/0,4 | 18

## 2 (2017)
Сведения о налии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
II квартал 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП - 401 | 6/0,4 | 48
2 | ТП - 406 | 6/0,4 | 150
3 | ТП - 420 | 6/0,4 | 84
4 | ТП - 420А | 6/0,4 | 84
5 | ТП - 421 | 6/0,4 | 84
6 | ТП- 423 - кирпичная | 6/0,4 | 150
7 | ТП - 424 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
8 | ТП - 425 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
9 | ТП - 426 - кирпичная | 6/0,4 | 84
10 | ТП - 428 - кирпичная | 6/0,4 | 84
11 | ТП - 429 | 6/0,4 | 94.5
12 | ТП - 432 | 6/0,4 | 48
13 | ТП - 433 | 6/0,4 | 84
14 | ТП - 434 | 6/0,4 | 150
15 | ТП - 435 РУ - 6кВ - 13шт. | 6/0,4 | 94.5
16 | ТП - 437 | 6/0,4 | 60
17 | ТП - 443 - модуль | 6/0,4 | 150
18 | ТП - 443 А | 6/0,4 | 150
19 | ТП - 444 - кирпичная | 6/0,4 | 60
20 | ТП - 411, РУ - 6 кВ | 6/0,4 | 94.5
21 | ТП - 417 | 6/0,4 | 48
22 | ТП - 431 | 6/0,4 | 94.5
23 | ТП - 441 - 250 | 6/0,4 | 60
24 | ТП - 250 " Вепрь" | 6/0,4 | 18

## 3 (2017)
Сведения о налии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
III квартал 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП - 401 | 6/0,4 | 48
2 | ТП - 406 | 6/0,4 | 150
3 | ТП - 420 | 6/0,4 | 84
4 | ТП - 420А | 6/0,4 | 84
5 | ТП - 421 | 6/0,4 | 84
6 | ТП- 423 - кирпичная | 6/0,4 | 150
7 | ТП - 424 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
8 | ТП - 425 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
9 | ТП - 426 - кирпичная | 6/0,4 | 84
10 | ТП - 428 - кирпичная | 6/0,4 | 84
11 | ТП - 429 | 6/0,4 | 94.5
12 | ТП - 432 | 6/0,4 | 48
13 | ТП - 433 | 6/0,4 | 84
14 | ТП - 434 | 6/0,4 | 150
15 | ТП - 435 РУ - 6кВ - 13шт. | 6/0,4 | 94.5
16 | ТП - 437 | 6/0,4 | 60
17 | ТП - 443 - модуль | 6/0,4 | 150
18 | ТП - 443 А | 6/0,4 | 150
19 | ТП - 444 - кирпичная | 6/0,4 | 60
20 | ТП - 411, РУ - 6 кВ | 6/0,4 | 94.5
21 | ТП - 417 | 6/0,4 | 48
22 | ТП - 431 | 6/0,4 | 94.5
23 | ТП - 441 - 250 | 6/0,4 | 60
24 | ТП - 250 " Вепрь" | 6/0,4 | 18

## 4(2017)
Сведения о налии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
IV квартал 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП - 401 | 6/0,4 | 48
2 | ТП - 406 | 6/0,4 | 150
3 | ТП - 420 | 6/0,4 | 84
4 | ТП - 420А | 6/0,4 | 84
5 | ТП - 421 | 6/0,4 | 84
6 | ТП- 423 - кирпичная | 6/0,4 | 150
7 | ТП - 424 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
8 | ТП - 425 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
9 | ТП - 426 - кирпичная | 6/0,4 | 84
10 | ТП - 428 - кирпичная | 6/0,4 | 84
11 | ТП - 429 | 6/0,4 | 94.5
12 | ТП - 432 | 6/0,4 | 48
13 | ТП - 433 | 6/0,4 | 84
14 | ТП - 434 | 6/0,4 | 150
15 | ТП - 435 РУ - 6кВ - 13шт. | 6/0,4 | 94.5
16 | ТП - 437 | 6/0,4 | 60
17 | ТП - 443 - модуль | 6/0,4 | 150
18 | ТП - 443 А | 6/0,4 | 150
19 | ТП - 444 - кирпичная | 6/0,4 | 60
20 | ТП - 411, РУ - 6 кВ | 6/0,4 | 94.5
21 | ТП - 417 | 6/0,4 | 48
22 | ТП - 431 | 6/0,4 | 94.5
23 | ТП - 441 - 250 | 6/0,4 | 60
24 | ТП - 250 " Вепрь" | 6/0,4 | 48

## 1 (2018)
Сведения о налии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
I квартал 2018 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП - 401 | 6/0,4 | 48
2 | ТП - 406 | 6/0,4 | 150
3 | ТП - 420 | 6/0,4 | 84
4 | ТП - 420А | 6/0,4 | 84
5 | ТП - 421 | 6/0,4 | 84
6 | ТП- 423 - кирпичная | 6/0,4 | 150
7 | ТП - 424 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
8 | ТП - 425 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
9 | ТП - 426 - кирпичная | 6/0,4 | 84
10 | ТП - 428 - кирпичная | 6/0,4 | 84
11 | ТП - 429 | 6/0,4 | 94.5
12 | ТП - 432 | 6/0,4 | 48
13 | ТП - 433 | 6/0,4 | 84
14 | ТП - 434 | 6/0,4 | 150
15 | ТП - 435 РУ - 6кВ - 13шт. | 6/0,4 | 94.5
16 | ТП - 437 | 6/0,4 | 60
17 | ТП - 443 - модуль | 6/0,4 | 150
18 | ТП - 443 А | 6/0,4 | 150
19 | ТП - 444 - кирпичная | 6/0,4 | 60
20 | ТП - 411, РУ - 6 кВ | 6/0,4 | 94.5
21 | ТП - 417 | 6/0,4 | 48
22 | ТП - 431 | 6/0,4 | 94.5
23 | ТП - 441 - 250 | 6/0,4 | 60
24 | ТП - 250 " Вепрь" | 6/0,4 | 18

## 2 (2018)
Сведения о налии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
II квартал 2018 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП - 401 | 6/0,4 | 48
2 | ТП - 406 | 6/0,4 | 150
3 | ТП - 420 | 6/0,4 | 84
4 | ТП - 420А | 6/0,4 | 84
5 | ТП - 421 | 6/0,4 | 84
6 | ТП- 423 - кирпичная | 6/0,4 | 150
7 | ТП - 424 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
8 | ТП - 425 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
9 | ТП - 426 - кирпичная | 6/0,4 | 84
10 | ТП - 428 - кирпичная | 6/0,4 | 84
11 | ТП - 429 | 6/0,4 | 94.5
12 | ТП - 432 | 6/0,4 | 48
13 | ТП - 433 | 6/0,4 | 84
14 | ТП - 434 | 6/0,4 | 150
15 | ТП - 435 РУ - 6кВ - 13шт. | 6/0,4 | 94.5
16 | ТП - 437 | 6/0,4 | 60
17 | ТП - 443 - модуль | 6/0,4 | 150
18 | ТП - 443 А | 6/0,4 | 150
19 | ТП - 444 - кирпичная | 6/0,4 | 60
20 | ТП - 411, РУ - 6 кВ | 6/0,4 | 94.5
21 | ТП - 417 | 6/0,4 | 48
22 | ТП - 431 | 6/0,4 | 94.5
23 | ТП - 441 - 250 | 6/0,4 | 60
24 | ТП - 250 " Вепрь" | 6/0,4 | 18

## 3 (2018)
Сведения о налии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
III квартал 2018 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП - 401 | 6/0,4 | 48
2 | ТП - 406 | 6/0,4 | 150
3 | ТП - 420 | 6/0,4 | 84
4 | ТП - 420А | 6/0,4 | 84
5 | ТП - 421 | 6/0,4 | 84
6 | ТП- 423 - кирпичная | 6/0,4 | 150
7 | ТП - 424 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
8 | ТП - 425 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
9 | ТП - 426 - кирпичная | 6/0,4 | 84
10 | ТП - 428 - кирпичная | 6/0,4 | 84
11 | ТП - 429 | 6/0,4 | 94.5
12 | ТП - 432 | 6/0,4 | 48
13 | ТП - 433 | 6/0,4 | 84
14 | ТП - 434 | 6/0,4 | 150
15 | ТП - 435 РУ - 6кВ - 13шт. | 6/0,4 | 94.5
16 | ТП - 437 | 6/0,4 | 60
17 | ТП - 443 - модуль | 6/0,4 | 150
18 | ТП - 443 А | 6/0,4 | 150
19 | ТП - 444 - кирпичная | 6/0,4 | 60
20 | ТП - 411, РУ - 6 кВ | 6/0,4 | 94.5
21 | ТП - 417 | 6/0,4 | 48
22 | ТП - 431 | 6/0,4 | 94.5
23 | ТП - 441 - 250 | 6/0,4 | 60
24 | ТП - 250 " Вепрь" | 6/0,4 | 18

## 4(2018)
Сведения о налии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
IV квартал 2018 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП - 401 | 6/0,4 | 48
2 | ТП - 406 | 6/0,4 | 150
3 | ТП - 420 | 6/0,4 | 84
4 | ТП - 420А | 6/0,4 | 84
5 | ТП - 421 | 6/0,4 | 84
6 | ТП- 423 - кирпичная | 6/0,4 | 150
7 | ТП - 424 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
8 | ТП - 425 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
9 | ТП - 426 - кирпичная | 6/0,4 | 84
10 | ТП - 428 - кирпичная | 6/0,4 | 84
11 | ТП - 429 | 6/0,4 | 94.5
12 | ТП - 432 | 6/0,4 | 48
13 | ТП - 433 | 6/0,4 | 84
14 | ТП - 434 | 6/0,4 | 150
15 | ТП - 435 РУ - 6кВ - 13шт. | 6/0,4 | 94.5
16 | ТП - 437 | 6/0,4 | 60
17 | ТП - 443 - модуль | 6/0,4 | 150
18 | ТП - 443 А | 6/0,4 | 150
19 | ТП - 444 - кирпичная | 6/0,4 | 60
20 | ТП - 411, РУ - 6 кВ | 6/0,4 | 94.5
21 | ТП - 417 | 6/0,4 | 48
22 | ТП - 431 | 6/0,4 | 94.5
23 | ТП - 441 - 250 | 6/0,4 | 60
24 | ТП - 250 " Вепрь" | 6/0,4 | 48

## 1 (2019)
Сведения о налии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
I квартал 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП - 401 | 6/0,4 | 48
2 | ТП - 406 | 6/0,4 | 150
3 | ТП - 420 | 6/0,4 | 84
4 | ТП - 420А | 6/0,4 | 84
5 | ТП - 421 | 6/0,4 | 84
6 | ТП- 423 - кирпичная | 6/0,4 | 150
7 | ТП - 424 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
8 | ТП - 425 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
9 | ТП - 426 - кирпичная | 6/0,4 | 84
10 | ТП - 428 - кирпичная | 6/0,4 | 84
11 | ТП - 429 | 6/0,4 | 94.5
12 | ТП - 432 | 6/0,4 | 48
13 | ТП - 433 | 6/0,4 | 84
14 | ТП - 434 | 6/0,4 | 150
15 | ТП - 435 РУ - 6кВ - 13шт. | 6/0,4 | 94.5
16 | ТП - 437 | 6/0,4 | 60
17 | ТП - 443 - модуль | 6/0,4 | 150
18 | ТП - 443 А | 6/0,4 | 150
19 | ТП - 444 - кирпичная | 6/0,4 | 60
20 | ТП - 411, РУ - 6 кВ | 6/0,4 | 94.5
21 | ТП - 417 | 6/0,4 | 48
22 | ТП - 431 | 6/0,4 | 94.5
23 | ТП - 441 - 250 | 6/0,4 | 60
24 | ТП - 250 " Вепрь" | 6/0,4 | 18

## 2 (2019)
Сведения о налии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
II квартал 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП - 401 | 6/0,4 | 48
2 | ТП - 406 | 6/0,4 | 150
3 | ТП - 420 | 6/0,4 | 84
4 | ТП - 420А | 6/0,4 | 84
5 | ТП - 421 | 6/0,4 | 84
6 | ТП- 423 - кирпичная | 6/0,4 | 150
7 | ТП - 424 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
8 | ТП - 425 - кирпичная | 6/0,4 | 94.5
9 | ТП - 426 - кирпичная | 6/0,4 | 84
10 | ТП - 428 - кирпичная | 6/0,4 | 84
11 | ТП - 429 | 6/0,4 | 94.5
12 | ТП - 432 | 6/0,4 | 48
13 | ТП - 433 | 6/0,4 | 84
14 | ТП - 434 | 6/0,4 | 150
15 | ТП - 435 РУ - 6кВ - 13шт. | 6/0,4 | 94.5
16 | ТП - 437 | 6/0,4 | 60
17 | ТП - 443 - модуль | 6/0,4 | 150
18 | ТП - 443 А | 6/0,4 | 150
19 | ТП - 444 - кирпичная | 6/0,4 | 60
20 | ТП - 411, РУ - 6 кВ | 6/0,4 | 94.5
21 | ТП - 417 | 6/0,4 | 48
22 | ТП - 431 | 6/0,4 | 94.5
23 | ТП - 441 - 250 | 6/0,4 | 60
24 | ТП - 250 " Вепрь" | 6/0,4 | 18