## Приложение № 1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
Приложение № 1 к Приказу ____________
ПРИМЕР: ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
16 июня 2021 г.
ООО "Электрощит"-Энергосеть"
ПС Электрощит 35/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 35 кВ |  | U | кВ | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
2сш 35 кВ |  | U | кВ | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34 | 34.5 | 34.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35 | 35 | 35
1сш 6 кВ |  | U | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2сш 6 кВ |  | U | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6
Т1Т | 35 кВ | Р | МВт | 3.255 | 2.76 | 2.52 | 2.415 | 2.52 | 2.415 | 2.73 | 2.73 | 3.885 | 4.2 | 4.2 | 4.305 | 3.675 | 4.2 | 4.305 | 4.515 | 4.095 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4.095 | 3.99 | 4.095 | 3.15 | 3.15
|  | Q | Мвар | 1.47 | 1.05 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 1.05 | 1.89 | 1.995 | 1.89 | 1.89 | 1.365 | 1.89 | 1.995 | 2.1 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.575 | 1.365 | 1.365 | 1.26 | 1.26
|  | I | А | 350 | 300 | 260 | 260 | 250 | 240 | 250 | 240 | 300 | 420 | 470 | 470 | 410 | 420 | 490 | 490 | 470 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 380 | 380
|  | tgφ |  | 0.45161 | 0.38043 | 0.375 | 0.3913 | 0.375 | 0.3913 | 0.34615 | 0.38462 | 0.48649 | 0.475 | 0.45 | 0.43902 | 0.37143 | 0.45 | 0.46341 | 0.46512 | 0.41026 | 0.42105 | 0.42105 | 0.42105 | 0.38462 | 0.34211 | 0.33333 | 0.4 | 0.4
|  | cosφ |  | 0.91137 | 0.93465 | 0.93633 | 0.93124 | 0.93633 | 0.93124 | 0.94499 | 0.93335 | 0.89924 | 0.90328 | 0.91192 | 0.91564 | 0.93743 | 0.91192 | 0.90731 | 0.90672 | 0.92517 | 0.92164 | 0.92164 | 0.92164 | 0.93335 | 0.94616 | 0.94868 | 0.92848 | 0.92848
Т2Т | 35 кВ | Р | МВт | 4.06 | 3.64 | 3.22 | 3.08 | 3.22 | 3.22 | 3.5 | 3.36 | 3.78 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.78 | 4.34 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.48 | 4.62 | 3.92 | 3.36 | 3.92 | 3.5 | 3.22
|  | Q | Мвар | 0.84 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.84 | 0.84 | 0.98 | 0.84 | 0.98 | 0.56 | 0.98 | 0.98 | 1.12 | 0.84 | 0.84 | 0.98 | 0.98 | 0.56 | 0.56 | 0.7 | 0.56 | 0.7
|  | I | А | 410 | 370 | 260 | 300 | 280 | 340 | 270 | 280 | 350 | 390 | 380 | 390 | 370 | 340 | 420 | 420 | 390 | 360 | 410 | 400 | 400 | 400 | 380 | 350 | 350
|  | tgφ |  | 0.2069 | 0.15385 | 0.17391 | 0.18182 | 0.17391 | 0.17391 | 0.16 | 0.25 | 0.22222 | 0.23333 | 0.2 | 0.23333 | 0.14815 | 0.22581 | 0.21212 | 0.24242 | 0.18182 | 0.18182 | 0.21875 | 0.21212 | 0.14286 | 0.16667 | 0.17857 | 0.16 | 0.21739
|  | cosφ |  | 0.97926 | 0.98837 | 0.98521 | 0.98387 | 0.98521 | 0.98521 | 0.98744 | 0.97014 | 0.97619 | 0.97384 | 0.98058 | 0.97384 | 0.9892 | 0.97544 | 0.97823 | 0.97185 | 0.98387 | 0.98387 | 0.9769 | 0.97823 | 0.98995 | 0.98639 | 0.98443 | 0.98744 | 0.97718
Т3Т | 35 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
cosφ
Ф-4 | 6 кВ | Р | МВт | 1.488 | 1.488 | 1.344 | 1.392 | 1.392 | 1.488 | 1.296 | 0.864 | 0.864 | 1.008 | 1.056 | 1.296 | 1.104 | 1.2 | 1.152 | 1.296 | 1.344 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.488 | 1.152 | 1.056 | 1.008 | 1.056
|  | Q | Мвар | 0.432 | 0.432 | 0.384 | 0.384 | 0.432 | 0.432 | 0.336 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.384 | 0.192 | 0.192 | 0.288 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.288 | 0.24 | 0.288 | 0.24
|  | I | А | 140 | 140 | 130 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 120 | 100 | 110 | 130 | 125 | 110 | 120 | 120 | 130 | 135 | 130 | 140 | 140 | 130 | 130 | 90 | 120
|  | tgφ |  | 0.29032 | 0.29032 | 0.28571 | 0.27586 | 0.31034 | 0.29032 | 0.25926 | 0.22222 | 0.16667 | 0.19048 | 0.18182 | 0.2963 | 0.17391 | 0.16 | 0.25 | 0.2963 | 0.28571 | 0.27586 | 0.27586 | 0.27586 | 0.25806 | 0.25 | 0.22727 | 0.28571 | 0.22727
|  | cosφ |  | 0.96035 | 0.96035 | 0.96152 | 0.96399 | 0.95506 | 0.96035 | 0.968 | 0.97619 | 0.98639 | 0.98234 | 0.98387 | 0.9588 | 0.98521 | 0.98744 | 0.97014 | 0.9588 | 0.96152 | 0.96399 | 0.96399 | 0.96399 | 0.96828 | 0.97014 | 0.97513 | 0.96152 | 0.97513
Ф-6 | 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
cosφ
Ф-14 | 6 кВ | Р | МВт | 0.192 | 0.192 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.144 | 0.288 | 0.432 | 0.384 | 0.384 | 0.192 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.144 | 0.192 | 0.24 | 0.192 | 0.24
|  | Q | Мвар | 0.096 | 0.144 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.048 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
|  | I | А | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 25 | 40 | 10 | 5 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.44444 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.57143 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.33333 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4
|  | cosφ |  | 0.89443 | 0.8 | 0.89443 | 0.70711 | 0.89443 | 0.70711 | 0.89443 | 0.94868 | 0.94868 | 0.91381 | 0.89443 | 0.93633 | 0.97014 | 0.86824 | 0.93633 | 0.89443 | 0.93633 | 0.98058 | 0.92848 | 0.92848 | 0.94868 | 0.89443 | 0.92848 | 0.89443 | 0.92848
Ф-15 | 6 кВ | Р | МВт | 0.324 | 0.18 | 0.144 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | 0.18 | 0.18 | 0.324 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.324 | 0.432 | 0.432 | 0.396 | 0.36 | 0.396 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.324 | 0.36 | 0.324 | 0.36
|  | Q | Мвар | 0.216 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.396 | 0.288 | 0.324 | 0.216 | 0.288 | 0.288 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.216 | 0.288 | 0.252 | 0.216 | 0.252
|  | I | А | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 85 | 55 | 40 | 70 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | tgφ |  | 0.66667 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.25 | 0.8 | 0.8 | 0.44444 | 0.84615 | 0.61538 | 0.69231 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.63636 | 0.7 | 0.63636 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.88889 | 0.7 | 0.66667 | 0.7
|  | cosφ |  | 0.83205 | 0.70711 | 0.70711 | 0.78087 | 0.70711 | 0.6247 | 0.78087 | 0.78087 | 0.91381 | 0.76339 | 0.85166 | 0.82219 | 0.83205 | 0.83205 | 0.83205 | 0.84366 | 0.81923 | 0.84366 | 0.81923 | 0.81923 | 0.85749 | 0.74741 | 0.81923 | 0.83205 | 0.81923
Ф-31 | 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
cosφ
Ф-34 | 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
cosφ
Подпись ответственного лица | [14 empty] | Ф.И.О.
тел.__________________________________

## Приложение № 2(энергия)
ПРИМЕР: ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
16 июня 2021 г.
ООО "Электрощит"-Энергосеть"
ПС Электрощит 35/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
Т1Т | 1сш 35кВ | W | МВт*ч | 3.255 |  | 2.76 |  | 2.52 |  | 2.415 |  | 2.52 |  | 2.415 |  | 2.73 |  | 2.73 |  | 3.9 |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 4.305 |  | 3.675 |  | 4.2 |  | 4.305 |  | 4.515 |  | 4.095 |  | 3.99 |  | 3.99 |  | 3.99 |  | 4.095 |  | 3.99 |  | 4.095 |  | 3.15
|  | Var | Мвар*ч | 1.47 |  | 1.05 |  | 0.945 |  | 0.945 |  | 0.945 |  | 0.945 |  | 0.945 |  | 1.05 |  | 1.9 |  | 1.995 |  | 1.89 |  | 1.89 |  | 1.365 |  | 1.89 |  | 1.995 |  | 2.1 |  | 1.68 |  | 1.68 |  | 1.68 |  | 1.68 |  | 1.575 |  | 1.365 |  | 1.365 |  | 1.26
Т2Т | 1сш 35кВ | W | МВт*ч | 4.06 |  | 3.64 |  | 3.22 |  | 3.08 |  | 3.22 |  | 3.22 |  | 3.5 |  | 3.36 |  | 3.8 |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 3.78 |  | 4.34 |  | 4.62 |  | 4.62 |  | 4.62 |  | 4.62 |  | 4.48 |  | 4.62 |  | 3.92 |  | 3.36 |  | 3.92 |  | 3.5
|  | Var | Мвар*ч | 0.84 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.84 |  | 0.8 |  | 0.98 |  | 0.84 |  | 0.98 |  | 0.56 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 1.12 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.7 |  | 0.56
Т3Т | 1сш 35кВ | W | МВт*ч | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ф-4 | ЗРУ 6кВ | W | МВт*ч |  | 1.488 |  | 1.488 |  | 1.344 |  | 1.392 |  | 1.392 |  | 1.488 |  | 1.296 |  | 0.864 |  | 0.864 |  | 1.008 |  | 1.056 |  | 1.296 |  | 1.104 |  | 1.2 |  | 1.152 |  | 1.296 |  | 1.344 |  | 1.392 |  | 1.392 |  | 1.392 |  | 1.488 |  | 1.152 |  | 1.056 |  | 1.008
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.432 |  | 0.432 |  | 0.384 |  | 0.384 |  | 0.432 |  | 0.432 |  | 0.336 |  | 0.192 |  | 0.144 |  | 0.192 |  | 0.192 |  | 0.384 |  | 0.192 |  | 0.192 |  | 0.288 |  | 0.384 |  | 0.384 |  | 0.384 |  | 0.384 |  | 0.384 |  | 0.384 |  | 0.288 |  | 0.24 |  | 0.288
Ф-6 | ЗРУ 6кВ | W | МВт*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ф-14 | ЗРУ 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.192 |  | 0.192 |  | 0.096 |  | 0.048 |  | 0.096 |  | 0.048 |  | 0.096 |  | 0.144 |  | 0.288 |  | 0.432 |  | 0.384 |  | 0.384 |  | 0.192 |  | 0.336 |  | 0.384 |  | 0.384 |  | 0.384 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.144 |  | 0.192 |  | 0.24 |  | 0.192
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.096 |  | 0.144 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.096 |  | 0.192 |  | 0.192 |  | 0.144 |  | 0.048 |  | 0.192 |  | 0.144 |  | 0.192 |  | 0.144 |  | 0.048 |  | 0.096 |  | 0.096 |  | 0.048 |  | 0.096 |  | 0.096 |  | 0.096
Ф-15 | ЗРУ 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.324 |  | 0.18 |  | 0.144 |  | 0.18 |  | 0.144 |  | 0.144 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.324 |  | 0.468 |  | 0.468 |  | 0.468 |  | 0.324 |  | 0.432 |  | 0.432 |  | 0.396 |  | 0.36 |  | 0.396 |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 0.324 |  | 0.36 |  | 0.324
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.216 |  | 0.18 |  | 0.144 |  | 0.144 |  | 0.144 |  | 0.18 |  | 0.144 |  | 0.144 |  | 0.144 |  | 0.396 |  | 0.288 |  | 0.324 |  | 0.216 |  | 0.288 |  | 0.288 |  | 0.252 |  | 0.252 |  | 0.252 |  | 0.252 |  | 0.252 |  | 0.216 |  | 0.288 |  | 0.252 |  | 0.216
Ф-31 | ЗРУ 6кВ | W | МВт*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ф-34 | ЗРУ 6кВ | W | МВт*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпись ответственного лица | [14 empty] | Ф.И.О.
тел.__________________________________