## 1(2016)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
I квартал 2016 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 2(2016)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
II квартал 2016 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 3(2016)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
III квартал 2016 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 4(2016)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
IV квартал 2016 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 1 (2017)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
I квартал 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 2 (2017)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
II квартал 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 3 (2017)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
III квартал 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 4 (2017)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
III квартал 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 1 (2018)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
I квартал 2018 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 2 (2018)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
II квартал 2018 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 3 (2018)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
III квартал 2018 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 4 (2018)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
III квартал 2018 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 1 (2019)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
I квартал 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 2 (2019)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
II квартал 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 3 (2019)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
III квартал 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 4 (2019)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
IV квартал 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 1 (2020)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
I квартал 2020 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 2 (2020)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
II квартал 2020 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 3 (2020)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
III квартал 2020 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 4 (2020)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
IV квартал 2020 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 1 (2021)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
I квартал 2021 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 2 (2021)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
II квартал 2021 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 3 (2021)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
III квартал 2021 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 4 (2021)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
IV квартал 2021 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 1 (2022)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
I квартал 2022 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 2 (2022)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
II квартал 2022 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 3 (2022)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
III квартал 2022 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2

## 4 (2022)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 35 кВ и выше
ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"
IV квартал 2022 год
№ п/п | Наименование показателя | Объем, МВт
1 | 2 | 3
6 | Свободная трансформаторная мощность
6.1 | Объем свободной трансформаторной мощности
6.1.1 | - ПС "Электрощит" 35/6 | 2